CQTJ-GZBS055-2022/0

锅炉安装监督检验资料自查、审查表

| 施工单位 |  | 施工单位联系人及电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  | 施工地址 |  |  |
| 制造单位 |  | 锅炉型号 |  |  |
| 产品编号 |  | 锅炉情况 | □新装锅炉 □移装锅炉 |  |
| 安装类型 | □整装锅炉 □组装锅炉 □散装锅炉 □有机热载体锅炉 □含动力管道 | 设计燃料 | □天然气 □轻柴油 □煤 □电 □生物质 □余热 □其他： |  |
| 锅炉用途 | □生产 □生活 □发电 □其他： |  |  |  |
| 检查项目 | 检查内容和有关要求 |  |  | 自查情况 |
| 销售合同 | 提供锅炉销售合同及安装合同（原件） |  |  | □符合□不符合 |
| 环评文件 | 提供该锅炉建设项目环境影响评价批复文件（原件） |  |  | □符合□不符合□无此项 |
| 施工资质 | 锅炉安装许可证，其范围能够覆盖施工类别（复印件盖施工单位鲜章） |  |  | □符合□不符合 |
| 安装告知 | 网上办理锅炉安装告知书（燃煤锅炉提供纸质版告知）（盖施工单位鲜章） |  |  | □符合□不符合 |
| 过户变更 | □跨区域移装，提供移装锅炉注销变更文件（原件） □原区域移装 |  |  | □符合□不符合□无此项 |
| 锅炉资料 （原件） | B级及以下锅炉提供： □特种设备监督检验证书、质量证明书；锅炉图样（包括总图、安装图和主要受压部件图）；受压元件的强度计算书或者计算结果汇总表；安全阀排放量的计算书或者计算结果汇总表；锅炉热力计算书或者热力计算结果汇总表；烟风阻力计算书或者计算结果汇总表；锅炉安装使用说明书。 □受压元件与设计文件不符的变更资料。 □热水锅炉水流程图及水动力计算书或者计算结果汇总表（自然循环锅壳式热水锅炉除外）。 □有机热载体锅炉介质流程图和锅炉计算最高液膜温度、最小限制流速计算书或者计算结果汇总表。 A级锅炉，除满足以上有关要求外，还应当提供以下技术资料； □过热器、再热器壁温计算书或者计算结果汇总表；热膨胀系统图。 A级高压及以上锅炉，除满足以上有关要求外，还应当提供以下技术资料； □锅炉水循环（包括汽水阻力）计算书或者计算结果汇总表；锅炉汽水系统图；锅炉各项安全保护装置整定值。 □移装锅炉时，增加提供移装前的有效期内锅炉定期检验报告。 注：电站锅炉至少在机组整套启动验收前，提供完整出厂技术资料。 |  |  | □符合□不符合□无此项 |
| 设计文件 （原件） | □锅炉安装施工方案及安装进度计划。 □锅炉及动力管道安装工艺设计文件。 |  |  | □符合□不符合□无此项 |
| 人员配置 | 该项目质量体系相关人员以及焊接、无损检测人员配置情况。（盖施工单位鲜章） |  |  | □符合□不符合 |
| 产品测试报告 | □锅炉定型产品能效测试报告。 □大气污染物初始排放浓度检测报告。 |  |  | □符合□不符合□无此项 |
| 型式试验 | 燃烧机型式试验报告。 |  |  | □符合□不符合□无此项 |
|  | 有机热载体型式试验报告。 |  |  | □符合□不符合□无此项 |
| 网上申报 | 网上申请并填写特种设备安全性能监督检验申请书。（盖施工单位鲜章） |  |  | □符合□不符合 |
| 备注： |  |  |  |  |
| 施工单位 自查意见 | 我单位已按规定对上述资料进行了自查，符合国家安全技术规范及相关规定，自查符合。我单位对所填写事项及所提供材料的真实性负责，承担相应法律责任，请监检机构审查。 （施工单位盖章） 施工单位质保工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 监检部门 审查意见 | 审查意见： （审查人员/日期） |  |  |  |

注：此表由施工单位按每台锅炉填写一式两份，与检验机构各执一份。监检部门按此表项目进行初步审查并

签署意见，检验人员进行现场实物检查。